Приложение

к ППССЗ 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация

 электрооборудования промышленных и гражданских зданий

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

**ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | стр. |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля
 | 3 |
| 1. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
 | 6 |
| 1. условия реализации ПРОГРАММЫ профессионального модуля
 | 23 |
| 1. Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля
 | 25 |

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля**

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

**1.1.1. Перечень общих компетенций**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование общих компетенций** |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках |

**1.1.2. Перечень профессиональных компетенций**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций** |
| **ВД 03** | **Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и** **эксплуатации электрических сетей** |
| ПК 3.1 | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК 3.2 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |
| ПК 3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей |
| ПК 3.4 | Участвовать в проектировании электрических сетей |

**1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Иметь** **практический опыт** |  организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей; проектировании электрических сетей. |
| **Уметь** |  составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта.  |
| **Знать** |  требования приемки строительной части под монтаж линий; отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; методы наладки устройств воздушных и кабельных линий; основные методы расчета и условия выбора электрических сетей; нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе; методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи; конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ; технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |

**1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля**

Всего часов –340 часов

Из них на освоение МДК–290 часов

В том числе на практики:

- учебную –36 часов

- производственную–72 часа

Самостоятельная работа –18 часа

Консультации – 14 часов

Промежуточная аттестация – 18 часов

**2. Структура и содержание профессионального модуля**

**2.1. Структура профессионального модуля *(из Примерной программы)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузкичас. | Объем профессионального модуля, час. |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоятельная работа |
| Обучение по МДК | Практики |
| Всего | В том числе |
| Лабораторных и практических занятий | Курсовых проектов | Учебная | Производственная |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| ПК 3.4ОК 01-ОК 09 | **Раздел 1.** Проектирование электрических сетей[[1]](#footnote-2) | **110** | **108** | 22 | - | **-** | **-** | **2** |
| ПК 3.1-ПК 3.3ОК 01-ОК 09 | **Раздел 2** Организация и производство монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей[[2]](#footnote-3) | **56** | **54** | 10 | \_ | **-** | **-** | **2** |
| ПК 3.1-ПК 3.4ОК 01-ОК 09 | Учебная практика | **72** |  | **72** | **-** | *-* |
| ПК 3.1-ПК 3.4ОК 01-ОК 09 | Производственная практика (по профилю специальности), часов  | **36** |  | **36** | *-* |
|  | **Всего:** | **274** | **162** | 32 | - | **72** | **36** | **4** |

**2. Структура и содержание профессионального модуля**

**2.1. Структура профессионального модуля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час | из суммарного объема нагрузки, час |
| обучение по МДК (объем образовательной нагрузки во взаимодействии с преподавателем), час | Практика | Самостоятельная работа |
| Всего | в том числе, час | консультации | промежуточная аттестация | учебная | производственная |
| теоретических занятий | лабораторные работы и практические занятия | контрольные работы | курсовая работа (проект) |  |  |  |
| ПК 3.4ОК 01-ОК 09 | **Раздел 1** Проектирование электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.4ОК 01-ОК 09 | **МДК.03.01** Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий | 70 | 54 | 13 | 40 | 1 |  | 4 | 6 |  |  | 6 |
| ПК 3.1-ПК 3.3ОК 01-ОК 09 | **Раздел 2**Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1-ПК 3.3ОК 01-ОК 09 | **МДК.03.02** Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей | 90 | 74 | 33 | 40 | 1 |  | 4 | 6 |  |  | 6 |
|  | **МДК.03.03** Проектирование осветительных сетей | 60 | 54 | 35 | 18 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |
| ПК 3.1-ПК 3.4ОК 01-ОК 09 | **УП.03** Учебная практика  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | **ПП.03** Производственная практика  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Промежуточная аттестация (экзамен по модулю)  | 12 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  | **Всего:** | **340** | **290** | **81** | **98** | **3** |  | **14** | **18** | **36** | **72** | **18** |

**2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)** | **Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)** | **Объем часов** | **Коды компетенций, формированию** **которых способствует элемент программы** | **Уровень освоения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1**Проектирование электрических сетей |  | **70** |  |  |
| **МДК.03.01** Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  | **54** |  |  |
| **Введение** | **Содержание учебного материала** | **1** | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 1 |
| 1 | Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Исторический обзор развития электрических сетей. Развитие энергосистем России. Краткая характеристика развития электрических сетей за рубежом. Области применения сетей различных видов и напряжений |
| **Тема 1.1**Воздушные и кабельные линии | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Состав электрических сетей. Общие сведения. Воздушные линии. Опоры воздушных линий. Классификация опор ВЛ. Опоры промежуточные, опоры анкерного типа. Специальные опоры. [Изоляторы и линейная арматура](http://www.onlain-library.ru/elektricheskie_seti/izolyatori_i_lineynaya_armatura.html). Кабельные линии. Основные типы и марки кабелей. Способы и условия прокладки кабельных линий. Условия прокладки кабельных линий. Токопроводы.Технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе. Номенклатура наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий.Выбор сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока в высоковольтных сетях |
| **Практические занятия** | 12 |  |  |
| 1 |  Выбор сечения проводов и кабелей линий напряжением выше 1кВ.Расчёт тока и выбор марки и сечения проводников по экономической плотности тока в высоковольтных сетях |
| 2 | Выполнение генерального плана объекта с использованием компьютерных графических редакторов |
| 3 | Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях напряжением выше 1 кВ |
| 4 | Расчет наружного освещения |
| 5 | Построение графиков электрических нагрузок |
| 6 | Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в линиях |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к практическим занятиям, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 1.2**Электрооборудование распределительных устройств электрических сетей | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 1 |
| 1 | Состав оборудования распределительных устройств. Критерии выбора оборудования распределительных устройств выше 1000 В. Ограничение величины токов короткого замыкания. Изоляция электрооборудования. Контроль состояния изоляции элементов распределительных устройств. Сборные шины распределительных устройств. Защита при переходе высшего напряжения в сеть низшего. Измерение больших токов и высоких напряжений. Конструктивные особенности и технические характеристики распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ |
| **Тема 1.3**Основные требования к схемам электрической сети | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Категорийность приемников электроэнергии. Надежность электроснабжения потребителей. Обеспечение схемой электроснабжения требований экономичности, бесперебойности, безопасности и удобства эксплуатации, гибкости. Применение дополнительного источника питания, перевод питания на резервный источник.Расположение подстанций и распределительных пунктов относительно к электроустановкам. Требования ПУЭ к схемам питания. Решение вопросов надежности в аварийном и послеаварийном режимах работы. Обеспечение качества электрической энергии схемами электроснабжения в соответствии с ГОСТ 13109-97. Пропускная способность электрических сетей |
| **Практические занятия** | 2 |
|  | 1 | Выбор сечения жил проводов воздушных линий |  |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к практическим занятиям, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 1.4**Схемы присоединения к сети подстанций и распределительных устройств | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 1 |
| 1 | Принципы построения схем. Радиальные и магистральные схемы. Структурные схемы. Одноступенчатый, двухступенчатый и многоступенчатый принцип распределения электроэнергии. Схема глубокого ввода. Функциональное деление подстанций на трансформаторные, преобразовательные и распределительные. Узловые распределительные подстанции, центральные распределительные подстанции, главные понизительные подстанции, тупиковые, ответвительные |
| **Тема 1.5**Схемы внешнего электроснабженияпромышленных предприятий и гражданских зданий | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Зависимость схем внешнего электроснабжения от характеристик источников питания, числа приемных пунктов, наличия собственных источников питания, мощных электроприемников. Схемы кольцевые, радиальные и магистральные с односторонним и двухсторонним питанием, применяемые для внешнего и внутреннего электроснабжения. Выбор схемы внешнего электроснабжения в зависимости от мощности городскихпотребителей. Кольцевые и магистральные схемы для питания городов. Опорные подстанции. Пропускная способность городской электрической городской сети |
| **Практические занятия** | 6 |  |
| 1 | Выполнение схем трансформаторных подстанций с использованием компьютерных графических редакторов |
| 2 | Расчет электрической нагрузки предприятия |
| 3 | Выбор и проверка автоматических выключателей |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к практическим занятиям, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 1.6**Комплектные трансформаторные подстанции различноготипа | **Содержание учебного материала** | 2 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Состав комплектных трансформаторных подстанции (КТП). Условные обозначения КТП. Основные технические характеристики КТП промышленного типа. Схемы соединений и план размещения оборудования КТП. Назначение КТП городского типа. Основные отличия КТП городского типа от КТП промышленного типа. Схемы электрических соединений одноблочных и двухблочных КТП городского типа. Комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке. Комплектные трансформаторные подстанции типа «киоск», универсальные, мачтовые, шкафные. Ведение оперативной документации на подстанциях. Конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций |
| **Практические занятия** | 4 |  |
| 1 | Выполнение схем электрических сетей с использованием компьютерных графических редакторов |
| 2 | Расчет электрических нагрузок микрорайона. Выбор числа и мощности трансформаторов |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к практическим занятиям, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 1.7**Камеры распределительных устройств | **Содержание учебного материала** | 2 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Классификация камер распределительных устройств (КРУ) с различными видами ячеек и оборудования. Преимущества применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. Классификация ячеек КРУЭ по назначению. Технические характеристики ячеек КРУЭ. Примеры выполнения компоновок подстанций с элегазовыми ячейками. Назначение и область применения КРУ внутренней установки; их преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУ с выкатными ячейками; их преимущества и недостатки. Назначение и область применения КРУ наружной установки; их преимущества и недостатки. Конструкция, схемы, технические характеристики ячеек с кабельным вводом, с трансформатором напряжения ТСН, с воздушным вводом. Назначение и область применения КРУ специального назначения |
| **Практические занятия** | 6 |  |
| 1 | Ознакомление с конструкцией высоковольтного оборудования |
| 2 | Расчет токов КЗ на подстанциях |
| 3 | Расчет и выбор высоковольтного электрооборудования подстанций |
| **Тема 1.8**Релейнаязащита и автоматизация систем внешнего электроснабжения | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Основные требования к системам РЗ и А. Источники оперативного тока. Первичные измерительные преобразователи тока и напряжения. Назначение реле и их классификация. Применение в релейной защите полупроводниковых и микропроцессорных устройств. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Направленная токовая защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров. Защита от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. Принцип действия, основные органы и выбор параметров релейной защиты. Дифференциальная токовая защита. Продольная и поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, основные органы и выбор параметров. Понятие о дистанционной и высокочастотной защите. Релейная защита воздушных и кабельных линий. Релейная защита силовых трансформаторов. Автоматика в системах электроснабжения. Согласование действий устройств автоматики и релейной защиты |
| **Контрольная работа** | 1 |  |
| **Лабораторные работы** | 8 |
| 1 | Исследование схем включения вторичных обмоток трансформатора тока |
| 2 | Испытание реле тока, напряжения, времени, направления мощности и сопротивления |
| 3 | Испытание релейной защиты высоковольтного двигателя |
| 4 | Испытание релейной защиты понижающего трансформатора |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 1.9** Проектирование внешнего электроснабжения | **Содержание учебного материала** | 2 | ОК 01-ОК 09ПК 3.4 | 2 |
| 1 | Организация проектирования электрических сетей. Содержание проектов развития электрических сетей. Основные методы расчета и условия выбора электрических сетей. Этапы проектирования ЛЭП. Этапы проектирования трансформаторной подстанции. Разделы проекта производства работ. Расчет электрических нагрузок электрических сетей выше 1кВ. Выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения. Проектная документация.Использование персонального компьютера при выполнении проектной документации |
| **Практические занятия** | 2 |  |
| 1 | Расчет электрических нагрузок кольцевых схем. Выполнение расчета электрических нагрузок в сетях выше 1 кВ |
| **Итого учебных занятий по модулю МДК 03.01** | **54** |  |  |
| В том числе практические и лабораторные работы | **40** |
| **Самостоятельная работа** | **6** |
| **Консультации** | **4** |
| **Промежуточная аттестация в форме экзамена** | **6** |
| **Всего** | **70** |
| **Раздел 2**Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  | **90** | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 |  |
| **МДК.03.02** Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей |  | **74** | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 |  |
| **Введение** | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 1 |
| 1 | Цели и задачи курса, связь с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК. Общая характеристика монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
| **Тема 2.1**Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | **Содержание учебного материала** | 6 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2, 3 |
| 1 | Основные этапы монтажа кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и требованиями по электробезопасности. Требования приемки строительной части под монтаж линий. Механизация ЭМР кабельных линий. Инструменты Классификация кабельных линий по способу прокладки. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка кабелей в траншеях. Особенности монтажа кабелей из сшитого полиэтилена |
| 2 | Типы муфт и маркировка. Монтаж кабельных муфт. Технология разделки концов кабелей. Соединение и оконцевание кабелей. ПТБ при монтаже. Состав проектной документации на монтаж ВЛ. Элементы ЛЭП: опоры, изоляторы, провода. Порядок монтажа ЛЭП св. 1кВ. Разметка трасс. Сбор и установка опор. Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по ТБ и знаков безопасности. |
| 3 | Технология работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями. Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП). Монтаж воздушных линий до 1кВ. Техника безопасности при монтаже линий электропередачи |  |
| **Практические занятия** | 6 |  |
| 1 | Технологические карты монтажа кабельных линий до 10кВ  |
| 2 | Технологические карты монтажа кабельных муфт |
| 3 | Технологические карты монтажа воздушных линий |
| **Лабораторные работы** | 6 |
| 1 | Методы определения повреждений кабельных линий |
| 2 | Монтаж воздушных линий самонесущим изолированным проводом |
| 3  | Разделка концов кабеля |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям, оформление отчетов, подготовка к защите | 2 |
| **Тема 2.2**Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств | **Содержание учебного материала** | 2 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Монтаж оборудования ТП (КТП, КТПН). Приемка под монтаж от строительных организаций. Способы доставки в монтажную зону. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж ошиновки подстанций. Монтаж заземления. Монтаж распределительных устройств: КРУ, КСО, КРУН |
| 2 | Монтаж высоковольтных аппаратов: выключателей, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, реакторов, плавких предохранителей, разрядников и др. ПТБ при монтаже оборудования |
| **Лабораторные работы** | 4 |  |
| 1 | Монтаж КРУ 6-10 кВ |
| 2 | Монтаж коммуникационной аппаратуры ОРУ |
| **Практические занятия** | 6 |
| 1 | Составление технологической карты монтажа комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН) |
| 2 | Составление технологической карты монтажа закрытого распределительного устройства |
| 3 | Составление эскизов на заготовку шин |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 2.3**Испытания и наладка электрических сетей | **Содержание учебного материала** | 11 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Методы наладки воздушных и кабельных линий.Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний.Проверка целости жил и фазировка кабелей. Измерение сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением промышленной частоты  |
| 2 | Определение активного сопротивления жил. Измерение сопротивления заземления. Осмотры кабельных линий. Отыскание мест повреждения кабелей.Контроль установки опор, монтажа проводов и тросов, заземления. Испытание изоляторов. Определение натяжения проводов воздушных линий |
| 3 | Меры безопасности при наладке электрических сетей. Ведение технической документации при наладке электрических сетей. Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6-10кВ. Проверка вторичных цепей трансформатора тока. Проверка коэффициента возврата реле. Проверка правильности взаимодействия схем защиты и сигнализации. Проверка защиты в полной схеме первичным током на рабочей установке |
| 4 | Оценка технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). Испытания высоковольтных аппаратов. Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Проверка и испытание силовых трансформаторов. Проверка условия допустимости параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Наладка и испытания переключающих устройств.  |
| 5 | Проверка и испытание измерительных трансформаторов.Проверка и настройка устройств воздушных и кабельных линий Испытания и наладка распределительных устройств (КРУ и КРУН, ЗРУ, ОРУ). Испытания высоковольтных аппаратов. Визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| 6 | Проверка и испытание силовых трансформаторов. Проверка условия допустимости параллельной работы трансформаторов. Фазировка трансформаторов. Наладка и испытания переключающих устройств. Проверка и испытание измерительных трансформаторов. Проверка и настройка устройств воздушных и кабельных линий |  |  |
| **Контрольная работа** | 1 |
| **Лабораторные работы** | 8 |  |
| 1 | Снятие вольтамперной характеристики ограничителя положения |
| 2 | Определение индуктивного сопротивления сдвоенного ротора |
| 3 | Наладка оборудования КРУ |
| 4 | Наладка коммуникационной аппаратуры |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подготовка к защите | 1 |
| **Тема 2.4**Сдача - приемка электромонтажных работ | **Содержание учебного материала** | 4 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Приёмо-сдаточные испытания. Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке ЭМР. Государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам  |
| 2 | Регулирующая аппаратура и испытательные установки при производстве наладочных работ. Проверка качества ЭМР, соответствие требованиям ПУЭ, СНиП. Комплексное опробование электрооборудования по согласованным программам |
| **Практические занятия** | 8 |  |
| 1 | Оформление протоколов по результатам испытаний кабельных линий |
| 2 | Изучение и составление приёмо-сдаточной документации электрических сетей нормативным документам |
| 3 | Изучение и составление приёмо-сдаточной документации на силовые трансформаторы  |  |
| 4 | Изучение и составление приёмо-сдаточной документации на воздушные и кабельные линии  |
| **Самостоятельная работа обучающихся** | 1 |
| Подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подготовка к защите |
| **Тема 2.5**Эксплуатация электрических сетей | **Содержание учебного материала** | 8 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.Основные задачи эксплуатации электрических сетей. Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе |
| 2 | Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации и ремонту линий электропередачи. |
| 3 | Вывод линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, акты и дефектные ведомости. Техническое обслуживание и ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. |
| 4 | Планирование ремонтов, рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений при обслуживании и ремонте электрических сетей. Контроль состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в действующих электроустановках. |
| **Практические занятия** | 2 |  |
| 1 | Составление дефектной ведомости линий электропередачи |
| **Итого учебных занятий по МДК 02.02** | **74** |  |  |
| В том числе практические и лабораторные работы | 40 |
| **Самостоятельная работа** | **6** |
| **Консультации** | **4** |
| **Промежуточная аттестация в форме экзамена** | **6** |
| **Всего** | **90** |
| **МДК.03.03** Проектирование осветительных сетей |  | **54** |  |  |
| **Введение** | **Содержание учебного материала** | **2** | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 1 |
| 1 | Цели и задачи дисциплины; связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Основные направление в развитии электроэнергетики; применение современных технологий, материалов, электроустановок. Общая характеристика освещения предприятий и гражданских зданий |
| **Тема 1.1**Основные сведения об осветительных сетях | **Содержание учебного материала** | 6 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Основы светотехники. Основные понятия и определения в светотехнике: лучистая энергия, световой поток, сила света, освещенность, яркость. Единицы измерения. Понятие кривой силы света. Коэффициенты отражения, пропускания и поглощения |
| 2 | Источники света. Лампы накаливания, влияние напряжения на световой поток и срок службы лампы, современные лампы накаливания – криптоновые, галогенные; достоинства и недостатки ламп накаливания. Люминесцентные лампы низкого давления, их схемы включения; достоинства и недостатки. Газоразрядные лампы высокого давления, их схемы включения, достоинства и недостатки |
| 3 | Назначение ПРА. Стробоскопический эффект. Помехи, создаваемые газоразрядными лампами. Энерго сберегающие лампы. Компактные люминесцентные лампы. Светильники, их типы, классификация и применение для предприятий и гражданских зданий |
| **Практические занятия** | 2 |  |
| 1 | Изучение устройства светильников |
| **Тема 1.2**Выполнение электрической осветительной сети | **Содержание учебного материала** | 6 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Виды и системы освещения. Рабочее и аварийное освещение. Понятие освещения безопасности и эвакуационного освещения. Требования к их выполнению |
| 2 | Способы осуществления питания аварийного освещения. Определение норм освещенности при проектировании освещения промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП |
| 3 | Виды осветительных сетей: питающие, групповые и распределительные. Область применения схем. Размещение светильников на плане. Монтаж осветительных сетей промышленных и гражданских зданий |
| **Практические занятия** | 2 |
| 1 | Размещение светильников на плане. Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество светильников и расстояние между ними |
| **Самостоятельная работа** | 1 |
| Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов, подготовка к защите |
| **Тема 1.3**Расчет электрической осветительной сети | **Содержание учебного материала** | 11 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Методы расчета осветительных установок: точечный, коэффициента использования, удельной мощности. Область применения методов. |
| 2 | Виды расчетов осветительных сетей: по длительно-допустимому току, на минимум расхода проводникового материала, по допустимой потере напряжения |
| 3 | Допустимые потери напряжения в осветительных сетях согласно ПУЭ. Выбор проводов, кабелей осветительных сетей.  |
| 4 | Защита сети электроосвещения.  |
| 5 | Выбор установок автоматических выключателей. Выбор распределительных щитов освещения.. |
| 6 | Выполнение сети аварийного освещения. Расчет электрических нагрузок осветительных сетей |
| **Контрольная работа** | 1 |
| **Практические занятия** | 12 |  |
| 1 | Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников в зависимости от среды помещения |
| 2 | Расчет системы освещения методом коэффициента использования помещений высотой до 5 м. |
| 3 | Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы, выбор светильников, их размещение |
| 4 | Расчет системы освещения методом удельной мощности.Расчет общего равномерного освещения с использованием справочной литературы для гражданских зданий |
| 5 | Расчет электрической сети освещения. Выбор сечения и марки проводов, кабелей. Выбор щитов и аппаратов защиты. |
| 6 | Расчет нагрузок осветительных сетейРасчет нагрузок осветительных сетей промышленных и гражданских зданий методом коэффициента спроса |
| **Лабораторные работы** |
| 1 | Измерение освещенности помещений |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, оформление отчетов, подготовка к защите |
| **Тема 1.4** Электроосвещение на строительной площадке | **Содержание учебного материала** | 4 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Требования к источникам света, светильники на строительной площадке. Питание сетей освещения на строительных площадках. Устройство электрического освещения на строительной площадке. Нормы освещенности на строительной площадке. |
| 2 | Упрощенные способы расчета осветительных установок на строительной площадке. Наружное прожекторное освещение. Внутреннее освещение на строительной площадке |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов, подготовка к защите | 1 |  |
| **Тема 1.5**Наружное рекламное освещение | **Содержание учебного материала** | 2 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 1 |
| 1 | Источники света. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита сетей наружного освещения. Световая реклама. Управление наружным освещением |
| **Тема 1.6**Защитное заземление и зануление осветительных установок | **Содержание учебного материала** | 2 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 1 |
| 1 | Общие требования к средствам защиты электроустановок. Зануление и заземление осветительных установок согласно требованиям ПУЭ. Конструктивное выполнение зануления и заземления; применение заземляющих защитных проводников. Устройство защитного отключения, его применение в осветительных сетях |
| **Тема 1.7**Меры безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей | **Содержание учебного материала** | 1 | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.3 | 2 |
| 1 | Требования ПТЭ и ПТБ. Меры по разделению действующей и монтируемой установок. Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Работа в действующей электроустановке. Меры безопасности при обслуживании осветительных установок |
| **Дифференцированный зачет** | 1 |
| **Самостоятельная работа обучающихся**Подготовка к зачетному занятию | 1 |  |
| **Итого учебных занятий по МДК 03.03** | **54** |  |  |
| в том числе практические и лабораторные работы | **18** |
| **Самостоятельная работа** | **6** |
| **Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета** |  |
| **Всего** | **60** |
| **Учебная практика** **Виды работ** - выполнение подготовительных работ по монтажу электрических сетей на разных уровнях напряжения- разделка, оконцевание и соединение кабелей и проводов ВЛ- выполнение работ по монтажу, наладке и ремонту электрических сетей | **36** | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.4 |  |
| **Производственная практика** **Виды работ**- участие в составлении отдельных разделов проекта производства работ- выполнение расчетов электрических нагрузок электрических сетей и выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения- участие в разработке проектной документации с использованием персонального компьютера;- ведение оперативной документации на подстанции-проведение осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для выявления нарушений и дефектов в их работе-участие в оценке технического состояния оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов- участие в монтаже и наладке воздушных и кабельных линий-участие в приемо-сдаточных испытаниях-оформление протоколов по завершению испытаний-участие в выполнении работ по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;**-** обход и осмотр технического состояния элементов воздушных и кабельных линий электропередачи (опор, заземления, изоляции и арматуры, проводов и тросов), кабельных линий электропередачи (кабеля, соединительных или концевых муфт, коллекторов, туннелей, колодцев, каналов, шахт и других кабельных сооружений)-участие в проведении измерений, связанных с проверкой элементов линий электропередачи при приемке их в эксплуатацию, после окончания строительства и капитального ремонта-контроль наличия и исправности инструмента, оснастки, приспособлений и инвентаря- участие в составлении заявок на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи- участие в разработке предложений по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи - участие в обеспечении рационального расходования материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений - контроль исправного состояния, эффективной и безаварийной работы линий электропередачи- обоснование своевременного вывода трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта | **72** | ОК 01-ОК 09ПК 3.1-ПК 3.4 |  |
| **Промежуточная аттестация (экзамен по модулю)**  | **12** |  |  |
| **Всего**  | **340** |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

**3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**3.1. Материально-техническое обеспечение**

Реализация программы обеспечивается наличием кабинета Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

* рабочие места преподавателя и обучающихся;
* комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);
* набор слайдов (мультимедиа презентаций) по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей.

Технические средства обучения:

* компьютер с лицензионным программным обеспечением;
* интерактивная доска для совместной работы с мультимедиа-проектором.

**3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

**3.2.1. Печатные издания**

1. Электромонтер. Основы профессиональной деятельности: учебно-практическое пособие / А. М. Пожиленков, Г. В. Ткачева, Т. Н. Шабанова, О. А. Шагеева. - Москва: КноРус, 2021. - 218 с. : - ISBN 978-5-406-08198-3.

2. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин, В.А. Яшков. — 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-612-4.

3. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-631-5.

* + 1. **Электронные издания (электронные ресурсы)**
1. Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 201 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10311-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475605>
2. Сивков, А. А. Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд.,испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471032>
3. Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети: учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475674>
4. Фролов, Ю. М. Электроснабжение промышленных предприятий : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. М. Фролов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16524-1. — URL : <https://urait.ru/bcode/531222>

**4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля** | **Критерии оценки** | **Методы оценки** |
| ПК 3.1 Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | - демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ;- демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;- демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности;-демонстрация знаний требований приемки строительной части под монтаж линий; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями;демонстрация навыков организации выполнения монтажаэлектрических сетей | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике.- при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания;- демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний;- демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;- демонстрация умений диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;- демонстрация умений проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;- демонстрация умений оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий;демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;демонстрация навыков организации выполненииналадки электрических сетей | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике.- при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | -демонстрация умений обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;- демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;- демонстрация умений составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;- демонстрация умений разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;- демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;- демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;- демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта;демонстрация знаний нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;- демонстрация знаний технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;- демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите лабораторных работ и практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике.- при проведении промежуточной аттестации |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; демонстрация умений определять этапы решения задачи; демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы;демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:- при выполнении лабораторных работ и практических занятий;*-*при выполненииработ на различных этапах учебной и производственной практики;- при выполнениипроектных и исследовательских работ. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | демонстрация умений определять задачи для поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; демонстрация умений оформлять результаты поиска;демонстрация умений применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; демонстрация умений использовать современное программное обеспечение | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:- при выполнении лабораторных работ и практических занятий;-при выполненииработ на различных этапах производственной практики; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий- при выполнении и защите курсового проекта; |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | демонстрация умений определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; демонстрация умений применять современную научную профессиональную терминологию; демонстрация умений определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:- при выполнении лабораторных работ и практических занятий, - при выполнении и защите курсового проекта;- при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий, - при выполнении работ по производственной практике. |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | демонстрация умений организовывать работу коллектива и команды; демонстрация умений взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:- при выполнении и защите курсового проекта;- в ходе компьютерного тестирования, - при подготовке электронных презентаций, - при проведении практических занятий,- при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий,- при выполнении работ по учебной и производственной практике.  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация умений грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:- при выполнении и защите курсового проекта;- при защите и оформлении практических занятий; - при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий; |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учётом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | демонстрировать умения описывать значимость своей специальности | Экспертная оценка результатов коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программыпри проведении учебно-воспитательных мероприятий |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | демонстрация умения соблюдать нормы экологической безопасности; демонстрация умения определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:-при выполненииработ на различных этапах учебной и производственной практики;* при подготовке и проведении учебно-воспитательных мероприятий.
 |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | демонстрация умений использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения профессиональных целей; демонстрация умений применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; демонстрация умений пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной по специальности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:при выполнении лабораторных работ и практических занятий;при выполненииработ на различных этапах учебной и производственной практики; |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | демонстрация умений понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные, понимать тексты на профессиональные темы; демонстрация умений участия в диалогах на профессиональные темы; демонстрация умений строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; демонстрация умений кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); демонстрация умений писать простые связные сообщения на интересующие профессиональные темы | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы:- при выполнении лабораторных работ и практических занятий;-при выполнении и защите курсового проекта;-при выполненииработ на различных этапах учебной и производственной практики;при выполнении внеаудиторных индивидуальных заданий. |

1. *В раздел 1 входят МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий и МДК 03.03 Проектирование осветительных сетей*  [↑](#footnote-ref-2)
2. *В раздел 2 входит МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей* [↑](#footnote-ref-3)